停電通知(延長時間)
停電位置：工程三館

停電時間：預計延長至100年5月3日下午24時止，提早完成則提早恢復供電。

停電(延長)原因：

1、 因「工程三館高壓變電站設備更新工程」設備進場裝置及配線工程，於100年5月1日夜間23時完成送電，但頂樓變電站低壓側負載600A無熔絲開關不明原因意外燒毀，造成低壓電力總盤損毀，導致大部分迴路無法供電，目前承商刻正查明事故原因，並極力調料搶修中。

2、 有關停電事宜除請停電區域之院系所單位協助因應，以本電子郵件通知外，並於各館舍出入口張貼公告，相關施工事宜，若有提早完成則提早送電，造成貴單位之不便敬請見諒。

敬請  相關單位提早預做準備

營繕組        敬啟                                         

電力聯絡人 莊明揚62283

chuangmy@mx.nthu.edu.tw
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